附件-安徽职业技术学院老校区监控设施安装报价单

安徽职业技术学院数字监控系统设备报价（单位：元）

（项目编码：2015-033）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字枪式摄像机 | 海康威视 | 20 | 个 |  |  | 高清网络摄像机.分辨率可达1080P.画面清晰.细腻 |
| 2 | 嵌入式数字硬盘录像机 （双盘位） | 海康威视 | 3 | 台 |  |  | 视频输入16路实时画面.同步回放16路.1路VGA.1路HDMI输出. |
| 3 | 监控专用硬盘 | 希捷 3T | 6 | 块 |  |  | 监控专用 |
| 4 | 防水直流电源 | 泰铭 | 20 | 个 |  |  | 监控专用.220V-12V2A |
| 5 | 枪式摄像机支架 | 泰铭 | 20 | 个 |  |  | 监控专用 |
| 6 | 交换机 | TP-LINK | 1 | 个 |  |  | 16口交换机 机房专用 百兆传输 |
| 7 | 交换机 | TP-LINK | 6 | 个 |  |  | 八口交换机 楼层专用 百兆传输 |
| 8 | 电源线 | 丰顺 | 1200 | 米 |  |  | 监控专用.RVV 2*1.0 |
| 9 | 网线 | 安普 | 1200 | 米 |  |  | 监控专用.无氧铜. |
| 10 | PVC管材及线槽 | 联正 | 1 | 批 |  |  |  |
| 11 | 楼层分配箱 | 联正 | 4 | 个 |  |  |  |
| 13 | 系统施工安装调试费 |  |  |  |  |  | 具体要求联系采购人 |
| 14 | 5号，6号楼改造维修费用 |  |  |  |  |  | 具体要求联系采购人 |
| 总计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| - 报价单上的“单价”和“合价”含完成该项目的所有费用 - 本报价单不够陈述的，供应商可另附纸进行陈述 - 如有不明之处，请与采购人联系，采购人联系电话：0551-64265110（张老师） - 本项目采用最低价中标，即询价商在满足所有报价单内容的基础上以最低价成交 |  |  |  |  |  |  |  |