办公楼中央空调配件采购项目招标文件

采购人：安徽职业技术学院

项目名称：办公楼中央空调配件采购

项目编号：AZY-2021-001

采购时间：二0二一年一月

一、招标公告

经学校批准，现采用公开招标方式对办公楼中央空调配件采购项目进行采购，欢迎具备条件的供应商参与投标。

一、项目名称及内容

1.项目名称：办公楼中央空调配件采购

2.项目编号： AZY-2021-001

3.资金来源：自筹

4.项目预算：2.1万元

二、投标人资格要求

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、具有独立法人资格或具有独立承担民事责任和履行合同能力的主体；

3、投标人须同时具备：取得A类Ⅱ级或D类Ⅱ级中国制冷空调设备维修安装企业资质；

3、具有在合肥市内的本地化服务能力；

4、本项目不接受联合体投标。

三、报名及招标文件获取方式

1.报名时间：2021年1月8日至2021年1月14日

2.报名时请提交报名登记表电子版一份，文件请发送至邮箱103334610@qq.com，邮件标题请注明项目及报名单位名称，不提交报名登记表的不得参与投标。（报名登记表格式请参见本公告发布网页的“文件下载”一栏）

3.招标文件获取方式

自招标公告发布之日起从招标公告发布网页自行下载。

四、开标时间及地点

1.开标时间：2021年1月 15 日9：30

2.开标地点：安徽职业技术学院行政楼1127室

五、投标截止时间：同开标时间

六、联系方式

地址：合肥市新站区文忠路2600号

招标联系人：张老师电话：0551-64689059

业务联系人：孙老师 电话：0551-64689061

二、投标人须知

| 序号 | 序列名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 办公楼中央空调配件采购及安装 |
| 2 | 地点 | 安徽职业技术学院 |
| 3 | 招标人 | 安徽职业技术学院 |
| 4 | 招标范围 | √招标公告 □其他说明 |
| 5 | 标段划分 | 1个标段 |
| 6 | 承包方式 | 无 |
| 7 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 8 | 资金来源 | 教研项目 |
| 9 | 服务工期 | 10个工作日 |
| 10 | 质量标准要求 | 质量标准：验收合格 |
| 11 | 预留金 | 本项目无预留金。 |
| 12 | 评标定标办法 | 综合评分法 |
| 13 | 资格审查方式 | 资格预审 □资格后审 |
| 14 | 投标文件 | 1、投标文件正本一份，副本二份； 2、投标文件应用A4纸胶装装订（不允许活页)，否则不予接受。 |
| 15 | 招标人提供的招标文件、图纸及其他资料 | √招标文件 |
| 16 | 投标文件递交截止及开标时间 | 2021年1月 15 日9：30 |
| 17 | 开标地点 | 安徽职业技术学院行政楼1127室 |
| 18 | 递交投标文件注意事项 | 按照招标文件相关规定递交投标文件 |
| 19 | 开标注意事项 | 投标人参加开标大会时须携带以下资料原件备查：若是投标人的法定代表人到场的应出示本人居民身份证和法定代表人身份证明书原件；若是授权委托代理人到场的应出示本人居民身份证和有效的授权委托书原件。 |
| 20 | 解释权 | 本招标文件的解释权在招标人。 |

（一）、付款方式

中标方先交纳合同价款的3%履约保证金，之后转为质保金，两年后无质量问题，无息退还。

货物验收合格后支付合同价款的100%。

（二）、违约责任

如货物质量达不到采购人要求，采购人有权终止合同，并扣除合同履约保证金作为违约金。

（三）、投标费用

1、投标人自行承担投标发生的所有费用。

2、招标人不收取任何费用。

三、采购需求及要求

| 序号 | 品名规格 | 品牌编号 | 单位 | 数量 | 单价 （RMB） | 金额 （RMB） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风扇电机 | 富士通型号ARQB090AT编号9602663002 | 台 | 2 |  |  | 学术报告厅使用 |
| 2 | 内机主控板 | 富士通型号ARQB090AT编号9705027091 | 块 | 3 |  |  |  |
| 3 | 内风机启动器模块 | 富士通型号ARQB090AT编号9707710014 | 块 | 3 |  |  |  |
| 4 | 内机电源板 | 富士通型号ARQB090AT编号9708978024 | 块 | 3 |  |  |  |
| 5 | 外机主控板 | 富士通型号AJQ280LALH编号9708737010 | 块 | 1 |  |  | 十二层 |
| 6 | 外机主控板 | 富士通型号AJQ450LALH编号9708737010 | 块 | 1 |  |  | 室外机 |
| 7 | 电子膨胀阀 | 富士通型号AUQA112ALH编号9970085055 | 套 | 1 |  |  | 一层财务室 |
| 8 | 电子膨胀阀 | 富士通型号AUQA112ALH编号9970085055 | 套 | 1 |  |  | 三层304室 |
| 9 | R410冷媒 | 杜邦 | 瓶 | 4 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

要求：1、所供材料为正宗原厂配件，并提供合格证明。

- 所供材料免费安装并调试合格。

- 报价含增值税发票。

- 空调故障时提供2小时到现场，8小时解决故障问题方案证明。

- 投标人自行到现场勘查并确定故障范围，确保维修后保证正常运行，中标后不得以其他理由调整费用。

四、评标办法

- 合理低价

办公楼中央空调配件采购项目招标文件

- AZY-2021-001

- 投

- 标

- 文

- 件

- 单位名称：

- 投标时间：

- 一、投标文件的编制

- 1、详见“投标人须知”前附表第    条。

- 2、投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标授权委托书 |  |
| 2 | 投标函 |  |
| 3 | 投标报价汇总表（报价清单） |  |
| 4 | 服务承诺 |  |
| 5 | 其他有关证明文件 |  |

附件一

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司的合法代理人，就（项目名称）的项目，以本公司的名义签署投标书，进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：（签字）性别：年龄：

身份证号码：职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

- 授权委托日期：年月日

附件二

- 投标函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标项目编号为{项目编号} 的  {招标项目名称} 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经我公司研究上述招标文件的投标须知、合同条款和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方愿以　　　　　　　　元（小写：　　　　元）的投标总报价，并承诺按本招标文件、合同条款承担上述项目的检测及服务。

2、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3、一旦我方中标，我方保证按招标人的要求如期开工、竣工。

4、一旦我方中标，我方保证按照招标要求完成项目内容。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币元作为投标保证金。

7、其他补充说明：    {补充说明事项}

投标人：名称（盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（盖章）

邮政编码：		电话：		传真：

开户银行名称：						开户银行账号：

日期：年月____日

附件三

投标报价明细表

- 项目名称： 年月日

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 合计 | 元 |  |  |

- 投标报价汇总表

项目名称：      年月日

| 投标单位 |  | 资质等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价(大写)： |  | 小写： |  |
| 投标单位（盖章）法人代表（签字或盖章） |  |  |  |

附件四

本地化服务情况一览表

| 报价人全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本地化服务形式 | □在本地具有固定的办公场所及人员 □在本地具有固定的合作伙伴 □在本地注册成立 □承诺成交即设立本地化服务机构 |  |  |  |
| 以下本地注册的公司无需填写 |  |  |  |  |
| 本地化服务地点及联系方式 |  |  | 负责人及联系方式（附身份证号码） |  |
| 服务人员名单及联系方式（附身份证号码） |  |  |  |  |
| 其他有关证明文件说明（如营业执照等，如有）： |  |  |  |  |
| 备注：具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料，并提供双方的合作协议以及合作伙伴的营业执照等证明文件。 |  |  |  |  |

报价人公章：（盖章）

附件五

资质及相关资料

1．企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或“三证合一、一照一码”的营业执照复印件加盖公章；

2．合同复印件

3．服务承诺

4．其他依照评分细则的要求需提供的相关材料。（格式自拟）